## Vergleich
Gesamtkostenvergleich Deutschland
Heizung Bestand | ø Verbrauch der letzten 3 Jahre |  |  |  | Vollbenutzungsstunden |  | Angenommene Preissteigerung pro Jahr
Öl | 3000 |  |  | l/a | 2000 |  | 1%
| Preis / Einheit | Verbrauch pro Jahr | kW Leistung | Brennstoffkosten in 20 Jahren | Kosten Anschaffung | Förderung 70 % maximal | Wartungskosten | Kaminfeger | CO2-Abgaben in 20 Jahren | Gesamtkosten | Vollkosten pro Betriebsjahr | Ersparnis pro Jahr | Amortisation | geschätzte Lebensdauer
|  |  | 20 | 20 |  | 55 |  |  | 150 | [9 empty] | Brennstoffkosten in 20 Jahren | Gesamtkosten
Pellets | 290 | 6000 | 20 | 42462.6134 | 45000 | 16500 | 7000 | 4000 | 0 | 77962.6134 | 3118.5045 | 3004.8457 | 2.1632 | 25 | Öl | 2 | kg/a | Pellets | 42462.6134 | 77962.6134
Wärmepumpe JAZ 1:3 | 0.27 | 10000 | 20 | 65890.2622 | 41000 | 16500 | 6000 |  | 0 | 96390.2622 | 4819.5131 | 1303.8371 | 1.9174 | 20 | Gas | 5 | kWh/a | Wärmepumpe | 65890.2622 | 96390.2622
Wärmepumpe JAZ 1:4 | 0.27 | 7500 | 20 | 49417.6966 | 41000 | 16500 | 6000 |  | 0 | 79917.6966 | 3995.8848 | 2127.4654 | 1.1751 | 20 | Pellets
Stückholz Hart (20% Wassergehalt) | 125 | 16.2955 | 20 | 49708.9913 | 45000 | 16500 | 12000 | 4000 | 0 | 90208.9913 | 4510.4496 | 1612.9006 | 7.518 | 20
Hackschnitzel Hart (25% Wassergehalt) | 35 | 29.3542 | 20 | 25072.3981 | 55000 | 16500 | 15000 | 4000 | 0 | 78572.3981 | 3928.6199 | 2194.7303 | 4.03 | 20
Öl | 0.93 | 3000 | 20 | 68086.6042 | 22000 | 0 | 5600 | 3000 | 23940 | 122467.0042 | 6123.3502 |  |  | 20 | Fernwärme | 10 | l/a | Öl | 68086.6042 | 122467.0042
Gas | 0.09 | 30000 | 20 | 65890.2622 | 18000 | 0 | 5600 | 3000 | 18090 | 110567.6622 | 5528.3831 |  |  | 20 |  | 5 | kWh/a | Gas | 65890.2622 | 110567.6622
Fernwärme | 0.16 | 30000 | 20 | 117138.2438 | 15000 | 8250 | 2000 |  |  | 125888.2438 | 8392.5496 |  |  | 15 |  | 5 | kWh/a | Fernwärme | 117138.2438 | 125888.2438
D7<=100; Investition!K5;
WAHR; "Kein gültiger Bereich"
)
Version / Stand: | 2025-08-28
BHTDE

## Brennstoff
Brennstoffvergleich Deutschland
|  |  | Jahresverbrauch |  |  | Heizlast |  | Vollbenutzungsstunden
| Jahresverbrauch |  | 30000 | kWh |  | 15 | kW | 2000 |  | h
Orientierung Vollbenutzungsstunden
[7 empty] | Einfamilienhaus | 1800-2100 | h/a
[7 empty] | Mehrfamilienhaus | 1600-2000 | h/a
[7 empty] | Bürohaus | 1400-1900 | h/a
[7 empty] | Schule | 1100-1400 | h/a
Verbrauch Biomasse im Überblick (Heizung+WW)
Pellets |  |  | 6 | to |  | 9.2308 | m3
Hackgut Hartholz (25% Wassergehalt) |  |  | 29.3542 | srm |  | 8.5421 | to
Hackgut Weichholz (25% Wassergehalt) |  |  | 34.3643 | srm |  | 7.9038 | to
Stückholz Hart (20% Wassergehalt) |  |  | 16.2955 | rm |  | 23.2793 | srm | 7772.0207 |  | kg
Stückholz Weich (20% Wassergehalt) |  |  | 23.0061 | rm |  | 36.1525 | srm | 7462.6866 |  | kg
Verbrauch bei Luft-Wärmepump im Überblick (Heizung+WW)
Luft-Wärmepumpe JAZ 2,0 |  |  | 15000 | kWh
Luft-Wärmepumpe JAZ 3,0 |  |  | 10000 | kWh
Luft-Wärmepumpe JAZ 4,0 |  |  | 7500 | kWh
Energiekosten und Umrechnungsfaktoren
Energieträger | Einkaufspreis / Einheit | Einheit | Menge | Einheit | ergibt |  | Menge | Einheit | ergibt
Erdgas | 0.09 | kWh | 1 | m³ | 10 | kWh | 1 | kWh | 1 | kWh
ÖL | 0.93 | Liter | 1 | l | 10 | kWh | 1 | Liter | 10 | kWh
Stückholz Hart (20% Wassergehalt) | 125 | rm | 1 | kg | 3.86 | kWh | 1 | rm | 1841 | kWh
Stückholz Weich (20% Wassergehalt) | 91.5 | rm | 1 | kg | 4.02 | kWh | 1 | rm | 1304 | kWh
Pellets | 290 | to | 1 | kg | 5 | kWh | 1 | to | 5000 | kWh
Hackgut Hartholz (25% Wassergehalt) | 35 | srm | 1 | kg | 3.26 | kWh | 1 | srm | 1022 | kWh
Hackgut Weichholz (25% Wassergehalt) | 35 | srm | 1 | kg | 3.69 | kWh | 1 | srm | 873 | kWh
Fernwärme | 0.16 | kWh | 1 | kWh | 1 | kWh | 1 | kWh | 1 | kWh
Strom | 0.27 | kWh | 1 | kWh | 1 | kWh | 1 | kWh | 1 | kWh
Rahmenbedingungen: CO2-Abgaben in 20 Jahren | 150
Version/Stand: | 2026-08-05
BHTDE

## Investition (hidden)
Investitionskosten
bis kW
Produkt | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
Pellets | 45000 | 45000 | 47000 | 55000 | 58000 | 65000 | 75000 | 78000 | 81000 | 84000
Wärmepumpe JAZ 1:3 | 41000 | 41000 | 45000 | 55000 | 60000 | 65000 | 75000 | 78000 | 81000 | 84000
Wärmepumpe JAZ 1:4 | 41000 | 41000 | 45000 | 60000 | 65000 | 70000 | 80000 | 85000 | 90000 | 95000
Scheitholz | 45000 | 45000 | 46000 | 50000 | 55000
Hackschnitzel | 55000 | 55000 | 56000 | 58000 | 61000 | 65000 | 75000 | 78000 | 81000 | 84000
Öl | 22000 | 22000 | 27000 | 30000 | 35000 | 38000 | 42000 | 45000 | 55000 | 60000
Gas | 18000 | 18000 | 27000 | 30000 | 35000 | 38000 | 42000 | 45000 | 55000 | 60000
Fernwärme | 14000 | 15000 | 17000 | 21000 | 23000 | 28000 | 32000 | 36000 | 40000 | 44000